更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LNJC20210506001

原公告的采购项目名称：辽宁医药职业学院踝足形态分析教学系统

首次公告日期：2021年05月06日

二、更正信息

更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

第二章技术规格偏离表、第三章货物需求中：01/001踝足形态分析教学系统：

2.传感器数量：4096（arranged in a 64×64 matrix);

传感器的尺寸：7.62mm×5.08mm;

3.数据采集频率:300hz；

4.分辨率8bits；

6.传感器技术：Resistive；

更改为：

2.★传感器数量：4096（arranged in a 64×64 matrix);传感器的尺寸：7.62mm×5.08mm;

3.★数据采集频率:300hz；

4.★分辨率8bits；

6.★传感器技术：Resistive；

其他内容不变。

更正日期：2021年05月11日

- 其他补充事宜

- 无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 辽宁医药职业学院

地址： 辽宁省沈阳市苏家屯区乔松路2号

联系方式： 024-29825352

2.采购代理机构信息

名 称： 辽宁金昌建设工程咨询有限公司

地　址：辽宁省沈阳市和平区太原北街12号华鹏商务大厦809

联系方式： 024-29825352

3.项目联系方式

项目联系方式

项目联系人：黄欢

电　话：024-22825609